南宁市建设工程安全文明标准化工地学习交流活动评分汇总表

公路工程部分（机电设备）

工程名称:                                                                检查日期：　　　　　　表三

| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  | 结构层数 |  | 建筑面积 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查要求 |  |  |  | 扣分 | 得分 |
| 机 电 设 备 （25分） | 保证项目 | 临时用电未按规定编制临时用电施工组织设计的；未采用TN-S接零保护系统的；未采用三级配电、两级漏电保护系统的；在建建筑物、设备、用房与外电最小安全距离不符或无效防护的；使用倒顺开关作为施工机具的控制开关的；建筑起重机械无制造许可证、产品合格证、产权备案证，未完善使用登记备案手续的；安装、拆卸、操作等特种作业人员无证上岗的。 |  |  |  |  |  |
|  | 资料管理（4分） | 临时用电施工组织设计未经施工单位技术负责人签字审批，或未盖施工单位公章，或未经总监签字批准的；临时用电日常安全检查、整改记录、验收记录缺失的；接地电阻、绝缘电阻测试记录缺失的；无施工升降机、塔吊加高附墙验收记录及无检查、维护保养记录的;施工升降机、塔吊每日开工前司机未按要求对设备进行检查及司机交接班无交接班记录的。 每项扣1~3分 |  |  |  |  |  |
|  | 施工用电 （8分） | 电箱未做到标准化、标识不清楚的；电箱配置不符合要求，漏电开关失灵，未设置消防专用配电线路的；开关箱不符合“一机一箱一闸一漏”要求的；开关箱未安装漏电保护器或用电设备未做保护接零的；工作零线与保护零线混接，电线电缆敷设不规范的。 每项扣3~6分 |  |  |  |  |  |
|  | 起重机械 （8分） | 未设置使用公示牌，公示内容不清晰、不完整的；起重机械的基础未符合使用说明书及专项施工方案要求的；停层平台搭设不符合要求，平台门设置未做到标准化、常闭的；物料提升机吊篮安全门、停层平台及防护门、架体立面防护、附墙装置或缆风绳、安全装置不符合要求，未采用一视频两联动的；十二层及以上的建筑，主体施工至第八层未安装施工电梯的；施工升降机防坠器、梯笼门安全联锁装置不符合要求；起重机械基础泡水的；附墙装置不符合要求的；多塔作业无防碰撞措施的。 每项扣2~6分 |  |  |  |  |  |
|  | 施工机具（5分） | 施工机具安装后未履行验收程序的，扣3分；圆盘锯未安装防护罩的，每台设备扣1分；钢筋加工设备、搅拌机等露天作业的，每台设备扣2分。 |  |  |  |  |  |
| 加分项 （1-5分） | （1-5分） | 使用新材料、新设备、新工艺、新技术、专利技术、建设工法等，如承办市级、区级观摩工地的。 |  |  |  |  |  |
| 检查人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.检查内容中保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

2.每项次扣分按发现违反的点位累加，扣完为止。

3.如有缺项时，机电设备得分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×25