南宁市建设工程安全文明标准化工地学习交流活动核查评分表

房屋建筑部分（文明施工及安全管理）

工程名称:                                                                  检查日期：           表一

| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构类型 |  |  | 结构层数 |  | 筑面积 |  |  |
| 检查项目 |  | 检查要求 |  |  |  | 扣分 | 得分 |
| 文 明 施 工（35分） | 保证项目 | 未设门禁系统实名制管理；无围挡或围挡不连续的；远程视频监控系统未能够正常使用的；建筑物内施工垃圾未及时清运，工完料清的；装配式活动房屋无产品合格证，金属夹芯板材未采用防火等级A级芯材的；未按要求开展生活垃圾分类，工地泥浆水、施工废水、临时生活污水处置排放不符合黑臭水体治理相关要求的；在在建工程内设置集体宿舍、办公室、售楼部；装配式活动房屋超过2层的；工地（无作业时）黄土裸露部位未做到全覆盖或绿化、散体物料全覆盖的；粉尘类散体物料未做到全覆盖的；未按要求编制“建筑垃圾减量化方案”。 |  |  |  |  |  |
|  | 资料管理（5分） | 施工现场未制定消防措施和防火应急预案，明确各区域消防责任人的；无门卫制度，未制定门口保洁制度的；施工现场动火未办理审批手续的；未建立健全施工现场卫生防疫管理制度的。 每项扣1~2分 |  |  |  |  |  |
|  | 出入口及围挡（5分） | 每个出入口未均按《强制性图集》要求设置大门、冲洗平台，出入口50米范围内未做到干净整洁的；无门卫，未建立保洁专岗的；工地围挡封闭、标准，彩化亮化不符合要求的；公益广告设置不符合要求的。每项扣1~5分 |  |  |  |  |  |
|  | 场地及道路（3分） | 主干道未硬化，道路排水不顺畅的；主要材料堆场、加工场未硬化，材料堆场、加工区域未分区明确的；场地有积水的。 每项扣1~2分 |  |  |  |  |  |
|  | 材料堆放（3分） | 材料堆放分类、分区堆放不整齐，标识不清楚、明确、整齐，易扬尘材料堆放未覆盖，易燃材料堆场距在建工程小于10m距离或易燃易爆有毒物品未按要求分类专库专人管理的；建筑垃圾未设专门堆放池的；市主城区未使用预拌砂浆的；非砌筑、抹灰、地面工程使用的砂、石未设池堆放的。 每项扣2~3分 |  |  |  |  |  |
|  | 现场防火（5分） | 未定期组织消防培训及消防演练的；灭火器设置不符合要求，临时设施防火间距不符合要求或消防疏散通道不畅的；未按要求设置消防给水系统的;24m 以上的建筑施工无两根独立消防立管的；管径小于 DN100mm 的；无水带、水枪的；施工现场临时疏散通道无疏散指示标识、无照明设施的。 每项扣2~3分 |  |  |  |  |  |
|  | 环境卫生（4分） | 生活区未做到干净整洁的；生活区未设置有盖垃圾收集装置的；“四害”防治无成效，存在污水溢流污染现象的。每项扣2~3分 |  |  |  |  |  |
|  | 临时设施（5分） | 厨房厕所未贴磁砖、刷白色涂料的；在宿舍内乱拉乱接电线、使用大功率电器、使用明火的。 每项扣2~5分 |  |  |  |  |  |
|  | 扬尘治理（5分） | 工地大门处未设置扬尘治理和土方施工责任公示牌的；在工程施工现场外架或工地围墙上未安装自动喷淋系统的；未安装使用工地防尘在线监测系统的；各施工工地未使用移动喷雾降尘设备等方式进行喷雾降尘的。 每项扣2~3分 |  |  |  |  |  |
| 安全管理（10分） | 保证项目 | 项目经理、专职安全员检查不到场的；危大工程无专项施工方案的。 |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产责任制（2分） | 未建立安全生产责任制的；施工单位项目管理机构主要人员（含项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员、取样员）与办理监督手续时提供的名单不一致，且无变更手续或变更手续不全的；安全生产费用管理不符合要求的。每项扣2分 |  |  |  |  |  |
|  | 资料管理（3分） | 施工组织设计未按规定审核、审批的，每项扣2分；未按规定开展安全检查的，扣2~4分；工人进场前未按规定开展三级教育培训和考核的，每人扣1分；未进行安全技术交底或交底针对性不强的，每工序扣1分；特种作业人员未取得特种作业操作资格证书的，每人扣2分 |  |  |  |  |  |
|  | 危大工程管理（3分） | 危大工程无安全管理档案；危大工程清单不全；危大工程专项施工方案审批手续不符合要求的；危大工程无方 案交底的；无安全技术交底的；危大工程无施工作业人员登记记录、无负责人现场巡查记录、无安全员现场监督记录的的；危大工程公示牌内容与现场情况不符的，每项扣2分 |  |  |  |  |  |
|  | 应急救援（2分） | 未制定应急救援及演练方案的；未定期进行应急救援（消防救援演练除外）演练的。每项扣2分 |  |  |  |  |  |
| 加分项（1-5分） | （1-5分） | 使用新材料、新设备、新工艺、新技术、专利技术、建设工法；按《南宁市建设工程施工围档标准图集》（2022年版）进行实施建设的。 |  |  |  |  |  |
| 检查人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.检查内容中保证项目不符合要求的该评分项目为0分。

2.每项次扣分按发现违反的点位累加，扣完为止。

3.如有缺项时，文明施工得分=实查项目实得分值之和/实查项目应得分值之和×35